ANTALYA İLİ, MURATPAŞA İLÇESİ, YÜKSEKALAN MAHALLESİ

1108 ADA 1 PARSELDE BULUNAN YAPININ ONARIM İŞİNE AİT

TEKNİK ŞARTNAME

- Bütün imalatlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyat tariflerine uygun olarak idarenin seçtiği şekilde yapılacaktır.

- Gerektiği taktirde tadilat ruhsatı alınmadan inşaata başlanmayacaktır.

1-DAİRE GİRİŞİ - ODALAR

Döşeme 		: 1.Sınıf Seramik ile yenilenecektir.

Süpürgelik	: 1.Sınıf Seramik ile yenilenecektir.

Duvar		: Mevcut duvar tamiratları yapılarak saten alçı çekilecek, 3 kat plastik boya uygulanacak

Tavan		: Mevcut tavan tamiratları yapılarak saten alçı çekilecek + 3 kat plastik boya uygulanacak

2-MUTFAK

Döşeme 		: 1.Sınıf Seramik ile yenilenecektir.

Süpürgelik	: 1.Sınıf Seramik ile yenilenecektir.

Duvar	: Mevcut duvar tamiratları yapılarak saten alçı çekilecek, 3 kat plastik boya uygulanacak

Tavan		: Mevcut tavan tamiratları yapılarak saten alçı çekilecek + 3 kat plastik boya uygulanacak

TEZGAH		: Mutfak tezgahı doğaltaş veya eşdeğeri olan malzeme olacaktır.

DOLAPLAR	:Dolaplar MDF laminat veya eşdeğeri malzemeden yapılacaktır. Dolaplar ve aksesuarları kontrollükçe seçilen numuneye uygun olacaktır. Mutfak tezgah ve dolap detayları kontrollükçe uygun görüldükten sonra imalata geçilecektir.

3-BANYO - WC

Döşeme 		: 1.Sınıf Seramik ile yenilenecektir.

Duvar		: Tavana kadar 1. sınıf renkli fayansla yenilenecektir.

Tavan	:Banyo tavanına  alüminyum  asma tavan yapılacaktır.

4- SIĞINAK+DEPO

Döşeme 		: Yüzey sertleştirici uygulanmış perdahlı beton veya seramik

Duvar		: 1.Sınıf Seramik ile yenilenecektir.

Tavan		: 1.Sınıf Seramik ile yenilenecektir.

5-BİNA GİRİŞİ - MERDİVEN VE SAHANLIKLAR

Bina girişi döşemesi ve merdiven basamaklarının tamiratı yapılarak mevcut mermer üzerine silim işlemi yapılacaktır.

Merdivenlerde paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesi yapılacaktır. Kullanılacak malzeme ve detaylar kontrollükçe uygun görüldükten sonra uygulanacaktır.

Apartman giriş kapısı alüminyum veya ferforje demir kapı olarak yapılacaktır. Apartman girişinde kilitli, posta kutuları ve ilan panosu bulunacaktır.

6-DIŞ CEPHE

Dış cephede cephe tadilatları yapıldıktan sonra mantolama işlemi yapılarak üzerine kaba ve ince sıva uygulanacak akabinde dış cephe boyası kontrollükçe uygun görüldüğü şekilde yapılacaktır (cephe görünüşleri idarece uygun görülmeden imalata geçilmeyecektir).

7-DOĞRAMALAR

iç Doğramalar 			: Panel kapı olacak, kapı kasaları MDF olacaktır. Uygulamalarda kontrollükçe uygun görülen imalatlar yapılacaktır.

dış doğramalar		: Pencere ve balkon kapıları plastik doğrama + çift cam  (kesit ve detayları idare tarafından uygun görülen) olacaktır.

Daire giriş kapı ve kasası	: Çelik Kapı (Kontrollükçe seçilecek numuneye göre)

kapı kolları			: İdarece seçilecek tip ve malzemeden olacaktır.

PENCERE KENARLARINA	: 3’ lü korniş takılacaktır.

Bina giriş ve daire kapılarında 1. sınıf kilit kullanılacaktır. İspanyolet ve diğer aksesuar numunelerine uygun olacaktır. Kapı rengine uygun kol ve aynalık kullanılacaktır.

8- ÇATI

Gerekli tamiratlar yapılmasının ardından İdarece tasdik edilecek uygun su ve ısı izolasyonları tam olarak yapılacaktır.  İzolasyon imalatları kontrolün denetiminde yapılacaktır. Kontrolün olur vermediği hiçbir malzeme izolasyonda kullanılmayacaktır. Yağmur iniş boruları yenilenecektir.

9- ISLAK HACİMLER

Islak hacimlerde ve balkonlarda idarece onaylanmış projesine göre su izolasyonu yapılacaktır.

10- SIVALAR

Kaplama malzemesi altına tesviye edilmiş, tek kat mastarında ve şakülünde sıva yapılacaktır. İç sıvalar çimento takviyeli kireç harcı ile kaba sıva üzerine alçı sıva mastar ve şakülünde yapılacaktır. Tavan sıvaları çimento takviyeli kireç sıva yapılacaktır.

11-DÜKKANLAR

DÖŞEME 		: 1.Sınıf Seramik  veya uygun kaplama malzemesi

SÜPÜRGELİK	: Döşeme kaplamasına uygun süpürgelik

DUVAR		: Sıva üzeri saten alçı + Plastik Boya

TAVAN		: İdarece onaylanacak malzemeden asma tavan,

Dükkan deposu tavanı:  sıva + plastik boya

CAMEKAN		: Alüminyum doğrama

KAPI			: Alüminyum doğrama

12-Lavabolar ve Lavabo tesisatı: Wc mahallerinde; projesine göre 1. Sınıf gömme tip bataryalı veya uzun musluklu lavabo kullanılacaktır.

Banyo mahallerinde; 1. Sınıf mix- gömme tip bataryalı lavabo kullanılacaktır.

Malzemeler T.S.E. uygunluk belgeli olup, kontrol teşkilatı tarafından onayı alındıktan sonra imalatı yapılacaktır.

Lavabo tipleri ve lavabo tesisatları kontrollük teşkilatı tarafından belirlenecektir.

13-Hela Taşları: Uygulama projesine göre 1. Sınıf Alaturka ve Alafranga hela taşları kullanılacaktır.

Alaturka Hela Taşı: T.S.E uygunluk belgeli olup, kontrollüğün uygun göreceği plastik sifonlu ya da aç kapa küresel vanalı tipte olacaktır.

Alafranga Hela Taşı: T.S.E uygunluk belgeli olup, kontrollüğün uygun göreceği klozet kullanılacaktır.

14- Banyo Duş Takımı: Banyolarda duş teknesi yerine 1. Sınıf mermer ya da seramik, gider yeri için de 1.sınıf düz tip süzgeç kullanılacaktır. Mermere veya seramiğe kontrollüğün belirleyeceği tipte 1. Sınıf duşa kabin ve 1 sınıf duş takımı olacaktır.

15- Banyo ve WC Takımı:

Wc mahallerinde; 1. Sınıf tuvalet kağıtlığı, havluluk, ayna, yer süzgeci kontrollük teşkilatının seçeceği tipte kullanılacaktır.

Banyo mahallerinde; 1. Sınıf tuvalet kağıtlığı, havluluk, ayna, yer süzgeci kontrollük teşkilatının seçeceği tipte kullanılacaktır.

16- Tüm aydınlatma, piriz ve elektrik tesisatı gerekmesi halinde kontrolün uygun göreceği malzemeler ile yenilenecektir.

17- Teknik şartnamede yazılı olan malzemeleri inşaatta kullanmadan önce yüklenici firma numune ve detaylarını idarenin kontrol teşkilatına sunacak, numuneler karşılıklı olarak tespit edildikten sonra İdarede uygun görülmüş olan malzemenin imalatı yapılacaktır.

18- Binanın bahçe ve çevre düzenlemesi, projesine uygun olarak kontrollüğün direktifleri doğrultusunda yapılacaktır. Gereken cephelerde bahçe ihata duvarı yapılacak yürüyüş yolları parke yada eşdeğer malzeme ile yenilenecektir.

Çevre düzenleme işi kapsamında yapılacak işler, idarece onaylanan proje, kroki ve/veya iş tariflerine göre tekniğine uygun olarak yapılacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

Tüm imalatlar Yapım İşleri Genel Şartnamesi, TSE Standartları ve Belediye Yönetmelikleri çerçevesinde yapılacaktır.

İş esnasında TSE’ye uygun olmayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. Her bir imalat kalemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Tarifleri kitabında karşılık gelen kalite standartlarını sağlayacak özellikte olacaktır.

İşin projesinde görünüp bu şartnamede adı geçmeyen ekstra imalatlar varsa veya yapılması yasa, yönetmelik vs. gereği zorunlu olup şartnamede belirtilmemiş veya unutulmuş ise bunların da yapılması zorunlu olacaktır.

İnşaatta kullanılacak ve teknik şartnamede belirtilen standartlara haiz tüm malzemelere ait kataloglar İdareye sunulacak, kontrollükçe uygun görülmeyen hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.

Tüm sıhhi tesisat işleri, hiçbir sızıntı ve kusur bulunmadan proje ve şartname doğrultusunda tamamlanıp, gerekli sızdırmazlık testleri tesisat aşamalarında ve iş teslimi öncesinde yapılarak İdareye teslim edilecektir.

Yüklenici bu hususlara itiraz edemez. Her türlü imalat istenilen her safhada Vakıflar Bölge Müdürlüğü elemanlarınca denetlenecektir.

İdare, şartnamede yazılı olsun veya olmasın gerekmesi halinde tatbikat projeleri üzerinde her türlü tadilat ve ilaveleri yapmaya yetkilidir.

Müteahhit tüm işler yapılırken her türlü iş güvenliğini sağlayacaktır. Bundan dolayı doğabilecek sorunlardan İdaremiz sorumlu olmayacaktır.